## Sheet1
材料清单
序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 材料结构及制造，安装工艺标准
一 | 卫生间装饰工程
1 | 卫生间新砌墙体（含双面粉刷） | 88 | M² | 海螺水泥；淡水沙；泡沫砖；包工包料；
2 | 卫生间给排水工程 | 45 | M² | 联塑牌PPR、PVC管；包工包料；
3 | 卫生间（找平加防水） | 45 | M² | 海螺水泥；淡水沙；包工包料；
4 | 卫生间蹲位+抬高 | 11 | 位 | 海螺水泥；淡水沙；红砖；包工包料；
5 | 卫生间铺贴瓷砖 | 135 | M² | 广东牌瓷砖；送样；墙面400*800瓷砖；地面400*400；海螺水泥；淡水沙；包工包料；
6 | 卫生间门 | 2 | 樘 | 专业门厂定制；含五金拉手；
7 | 卫生间洗手台（含双龙头、台上盆、下水器） | 3.6 | M | 人造石台面洗手台；洁具；包工包料；
8 | 卫生间洁具（小便池） | 6 | 位 | 洁具；包工包料；
9 | 卫生间独立隔断 | 45 | M² | 16厘防潮板；含五金拉手；
10 | 卫生间集成吊顶（含灯具、排气） | 45 | M² | 600*600矿棉板；包工包料；
11 | 水电（强电工程） | 45 | M² | 联塑牌PPR、PVC管；国标电线；包工包料；安普鑫华硕六类线；
二 | 办公区装饰工程
1 | 水电（强电工程、弱电工程） | 567 | M² | 联塑牌PPR、PVC管；国标电线；包工包料；安普鑫华硕六类线布线
2 | 开关面板（数量以现场放样为主） | 20 | 套 | 国际电工开关面板；包工包料；
3 | 过道吸顶灯 | 10 | 盏 | 广东佛山灯具，包工包料；
4 | 独立办公室吸顶灯（600*600） | 75 | 盏 | 广东佛山灯具，包工包料；
7 | 地面铺设塑胶地板（含地自流平） | 568 | M² | 1.8厘塑胶地板；自流坪；包工包料；
8 | 办公室木作隔墙 | 541 | M² | 国标天地龙骨基层到板底；面封石膏板到3米；包工包料；隔音棉填充
9 | 公共办公区/办公室吊顶 | 716 | M² | 轻钢龙骨吊顶；600*600矿棉板饰面；包工包料；
10 | 玻璃隔断 | 162 | M² | 12厘防火玻璃；耐火时间1小时以上,60*60不锈钢框；包工包料；
11 | 外窗户开窗 | 3 | 樘 | 原外墙玻璃拆除，加装手动窗户
12 | 总经理室/独立办公室/会议室木门（含指纹锁） | 17 | 樘 | 专业门厂定制免漆门；含五金拉手；
13 | 油漆工程（公共区域灰色喷漆） | 1200 | M² | 立邦工程漆；修补上漆；
14 | 弱电设备+安装调试 | 1 | 项 | 交换机，路由器，AP面板，人工调试
三 | 车间/展厅装饰工程
1 | 车间地面地坪漆（含脚线20公分） | 1200 | M² | 基础打磨；面刮砂；面刷立邦地坪漆；不含水泥找平层；
2 | 木作隔墙（基础加固） | 107.5 | M² | 国标天地龙骨基层；面封石膏板；包工包料；隔音棉填充
3 | 机房隔墙（含双面粉刷） | 37 | M² | 海螺水泥；淡水沙；泡沫砖；包工包料；
4 | 包管 | 2 | 根 | 轻钢龙骨石膏板
5 | 玻璃门 | 1 | 樘 | 12厘钢化玻璃；含五金拉手；
6 | 开卷帘门 | 12 | M² | 拆玻璃，手动铝合金卷帘门
7 | 展厅吊顶 | 200 | M² | 轻钢龙骨吊顶；石膏板饰面；包工包料；
8 | 车间墙面/展厅墙面及天棚油漆工程 | 400 | M² | 立邦工程漆；二底腻子粉一面漆；漆修补上漆；
9 | 车间顶喷白色油漆 | 1000 | M² | 立邦工程漆；修补上漆；
10 | 入户线 | 40 | m | 95平方电缆线
11 | 配电箱 | 10 | 套 | 配电箱、空开、人工费
12 | 进户线箱到9套配电箱的线路及空调 | 900 | M² | 国标电线，线管，人工费
13 | 基础照明工程 | 1200 | M² | 联塑牌PPR、PVC管；国标电线；包工包料；安普鑫华硕六类线；
14 | 展厅灯 | 52 | 组 | 广东佛山灯具，包工包料；
15 | 车间工矿灯（100W） | 30 | 盏 | 广东佛山灯具，包工包料；
16 | 保洁开荒工程（垃圾清运费） | 1800 | M² | 仅计人工费；
消防
1 | 符合资质的设计院设计图纸费用由中标方承担
2 | 设计审图费用由中标方承担
3 | 第三方检测报告费用由中标方承担
4 | 按国家规范要求符合消防进行施工改造
5 | 由中标方组织消防验收并通过
6 | 接入大楼消防及泄水费等一切费用由中标方承担
1.计算中未包括家具、窗帘、软装、道具所有未列入报价表的项目；
2.此报价不包含中央空调系统、安防系统及水电未列入报价表的项目；
3.施工期间水费、电费由客户承担；
4.清单仅供参考具体以图纸及现场实际工程量为准。